Приложение № 3

к конкурсной документации

от  15.06.2016  №  260

Утверждаю

Глава администрации

Ленинского городского поселения

612020, Кировская область,

Шабалинский район, пгт Ленинское,

ул. Фрунзе, д. 21 «б»

тел. (83345)2-18-60

___________________ Е.В. Огаркова

«___»____________ 2016 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  пгт Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 43:37:310105:1170

3. Серия, тип постройки - жилое

4. Год постройки - 2015

5. Степень износа по данным государственного технического учета - 0 %

6. Степень фактического износа – 0 %

7. Год последнего капитального ремонта - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

9. Количество этажей – 2 (двухэтажный)

10. Наличие подвала - нет

11. Наличие цокольного этажа - нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина - нет

14. Количество квартир – 16 (шестнадцать)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

18. Строительный объем - 4335,8 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 849,8  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 669,10 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)- _____ кв. м

20. Количество лестниц – 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –

22. Уборочная площадь общих коридоров - _ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)______________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный монолитный железобетонный |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Ячеистые блоки |  |
| 3 | Перегородки | Силикатный кирпич |  |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Железобетонные плиты |  |
| 5 | Кровля | Стальной профлист |  |
| 6 | Полы | Линолеум, керамическая плитка; бетонный |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | Из ПВХ профилей индивидуальные |  |
|  | двери | деревянные |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка: | штукатурка, покраска, обои |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование | - | - |
|  | ванны напольные, | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети | - | - |
|  | и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | центральное |
|  | холодное водоснабжение | + | центральное |
|  | водоотведение | + | центральное |
|  | газоснабжение | + | баллоны |
|  | отопление (от внешних котельных) | + | центральное |
|  | печи | - |  |
| 11 | Крыльца | + |  |

### Специалист по ЖКК и благоустройству                                                     С.В. Щенникова

### «____» ______________ 2016 г.