Приложение № 3

к конкурсной документации

от  24.10.2016 № 468

Утверждаю

Глава администрации

Ленинского городского поселения

612020, Кировская область,

Шабалинский район, пгт Ленинское,

ул. Фрунзе, д. 21 «б»

тел. (83345)2-18-60

___________________ Е.В. Огаркова

«___»____________ 2016 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пгт Ленинское, ул. Гусарова, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 43:37:310105:432

3. Серия, тип постройки: панельный

4. Год постройки: 1988

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 83%

6. Степень фактического износа: 83%

7. Год последнего капитального ремонта: нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 3 (трехэтажный)

10. Наличие подвала: 1 шт. - 812,5 кв.м.

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет

18. Строительный объем – 6 751 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1 793,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1 793,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в  состав общего  имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)- 206 кв. м

20. Количество лестниц – _____шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 0  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2296 кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 43:37:310105:152

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Железобетонный ленточный |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | панельные |  |
| 3 | Перегородки | гипсолитовые |  |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | железобетонные |  |
| 5 | Кровля | совмещенная |  |
| 6 | Полы | деревянные окраска |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные створные |  |
|  | двери | филенчатые |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка: | штукатурка, покраска |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные, | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети | + | + |
|  | и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | + | + |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | закрытая и открытая проводка | + |
|  | холодное водоснабжение | центральное | + |
|  | водоотведение | центральное | + |
|  | газоснабжение | установка ёмкостная | + |
|  | отопление (от внешних котельных) | центральное | + |
|  | печи | - | - |
| 11 | Крыльца | + | + |

### Специалист по ЖКК и благоустройству                                                     С.В. Щенникова

### «____» ______________ 2016 г.

Приложение № 3

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации

Ленинского городского поселения

612020, Кировская область,

Шабалинский район, пгт Ленинское,

ул. Фрунзе, д. 21 «б»

тел. (83345)2-18-60

___________________ Е.В. Огаркова

«___»____________ 2016 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пгт Ленинское, ул. Фрунзе, д. 58

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 43:37:310107:219

3. Серия, тип постройки: панельный

4. Год постройки: 1985

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 69 %

6. Степень фактического износа: 69 %

7. Год последнего капитального ремонта: нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2 (двухэтажный)

10. Наличие подвала: 1 шт. - 648,87 кв.м.

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет

18. Строительный объем – 3 759 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 861,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 861,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в  состав общего  имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 111,1 кв. м

20. Количество лестниц – _____шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – ___  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Железобетонный ленточный |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3 | Перегородки | гипсолитовые |  |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | железобетонные |  |
| 5 | Кровля | Битум, совмещенная |  |
| 6 | Полы | дощатые |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные створные |  |
|  | двери | филенчатые |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка: | побелка |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные, | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети | + | + |
|  | и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | + | + |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | закрытая и открытая проводка | + |
|  | холодное водоснабжение | центральное | + |
|  | водоотведение | центральное | + |
|  | газоснабжение | установка ёмкостная | + |
|  | отопление (от внешних котельных) | центральное | + |
|  | печи | - | - |
| 11 | Крыльца | + | + |

### Специалист по ЖКК и благоустройству                                                     С.В. Щенникова

### «____» ______________ 2016 г.