Приложение № 3

к конкурсной документации

от  17.07.2017 года  № 270

Утверждаю

Глава администрации

Ленинского городского поселения

612020, Кировская область,

Шабалинский район, пгт Ленинское,

ул. Фрунзе, д. 21 «б»

тел. (83345)2-18-60

___________________ Е.В. Огаркова

«___»____________ 20___ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул. Советская д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - 43:37:310112:267

3. Серия, тип постройки - жилое

4. Год постройки - 1938

5. Степень износа по данным государственного технического учета – сведения отсутствуют

6. Степень фактического износа – сведения отсутствуют

7. Год последнего капитального ремонта - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - не принимался

9. Количество этажей – 2 (двухэтажный)

10. Наличие подвала - отсутствует

11. Наличие цокольного этажа - отсутствует

12. Наличие мансарды - отсутствует

13. Наличие мезонина - отсутствует

14. Количество квартир – 4 (четыре)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества – сведения отсутствуют

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - не принимался

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - отсутствует, не принимался

18. Строительный объем - сведения отсутствуют

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - сведения отсутствуют

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 131,50 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – сведения отсутствуют

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - сведения отсутствуют

20. Количество лестниц – 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - сведения отсутствуют

22. Уборочная площадь общих коридоров - сведения отсутствуют

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) –  сведения отсутствуют

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -  сведения отсутствуют

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - сведения отсутствуют

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | кирпичный ленточный |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые |  |
| 3 | Перегородки | деревянные |  |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные |  |
| 5 | Кровля | шифер |  |
| 6 | Полы | дощатые |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные створные |  |
|  | двери | филенчатые |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка: | окраска |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование | - |  |
|  | ванны напольные, | - |  |
|  | электроплиты | - |  |
|  | телефонные сети | - |  |
|  | и оборудование | - |  |
|  | сети проводного радиовещания | - |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | центральное |  |
|  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  | водоотведение | выгребная яма |  |
|  | газоснабжение | баллоны |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | печное |  |
|  | печи | + |  |
| 11 | Крыльца | + |  |

### Специалист 1 категории по ЖКК

### и дорожной деятельности			                                                     	  И.В. Сенникова

### «____» ______________ 20____ г.

Утверждаю

Глава администрации

Ленинского городского поселения

612020, Кировская область,

Шабалинский район, пгт Ленинское,

ул. Фрунзе, д. 21 «б»

тел. (83345)2-18-60

___________________ Е.В. Огаркова

«___»____________ 20___ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул. Советская д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - 43:37:310110:928

3. Серия, тип постройки - жилое

4. Год постройки - 1937

5. Степень износа по данным государственного технического учета - сведения отсутствуют

6. Степень фактического износа – сведения отсутствуют

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – не принимался

9. Количество этажей – сведения отсутствуют

10. Наличие подвала - отсутствует

11. Наличие цокольного этажа - отсутствует

12. Наличие мансарды - отсутствует

13. Наличие мезонина - отсутствует

14. Количество квартир – 4 (четыре)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - отсутствуют

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - не принимался

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - отсутствует, не принимался

18. Строительный объем - сведения отсутствуют

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – сведения отсутствуют

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 116,10 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - сведения отсутствуют

20. Количество лестниц – 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – сведения отсутствуют

22. Уборочная площадь общих коридоров - сведения отсутствуют

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - сведения отсутствуют

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - сведения отсутствуют

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - сведения отсутствуют

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | кирпичный ленточный |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые |  |
| 3 | Перегородки | деревянные |  |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные |  |
| 5 | Кровля | шифер |  |
| 6 | Полы | дощатые |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные створные |  |
|  | двери | филенчатые |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка: | окраска |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование | - |  |
|  | ванны напольные, | - |  |
|  | электроплиты | - |  |
|  | телефонные сети | - |  |
|  | и оборудование | - |  |
|  | сети проводного радиовещания | - |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | центральное |  |
|  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  | водоотведение | выгребная яма |  |
|  | газоснабжение | баллоны |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | печное |  |
|  | печи | + |  |
| 11 | Крыльца | + |  |

### Специалист1 категории по ЖКК

### и дорожной деятельности			                                                     	     И.В. Сенникова

### «____» ______________ 20___ г.

Утверждаю

Глава администрации

Ленинского городского поселения

612020, Кировская область,

Шабалинский район, пгт Ленинское,

ул. Фрунзе, д. 21 «б»

тел. (83345)2-18-60

___________________ Е.В. Огаркова

«___»____________ 20___ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Кировская область, Шабалинский район, д. Жарники, ул. Маяковская д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - 43:37:320244:271

3. Серия, тип постройки - жилое

4. Год постройки – 1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета - 0 %

6. Степень фактического износа – 0 %

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – не принимался

9. Количество этажей – 1 (одноэтажный)

10. Наличие подвала - отсутствует

11. Наличие цокольного этажа - отсутствует

12. Наличие мансарды - отсутствует

13. Наличие мезонина - отсутствует

14. Количество квартир –  2 (две)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - отсутствуют

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - не принимался

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - отсутствует, не принимался

18. Строительный объем - сведения отсутствуют

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - сведения отсутствуют

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 94,60 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - сведения отсутствуют

20. Количество лестниц – 0 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – сведения отсутствуют

22. Уборочная площадь общих коридоров - сведения отсутствуют

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - сведения отсутствуют

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - сведения отсутствуют

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - сведения отсутствуют

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | кирпичный ленточный |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые |  |
| 3 | Перегородки | деревянные |  |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные |  |
| 5 | Кровля | шифер |  |
| 6 | Полы | дощатые |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные створные |  |
|  | двери | филенчатые |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка: | окраска |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование | - |  |
|  | ванны напольные, | - |  |
|  | электроплиты | - |  |
|  | телефонные сети | - |  |
|  | и оборудование | - |  |
|  | сети проводного радиовещания | - |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | центральное |  |
|  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  | водоотведение | выгребная яма |  |
|  | газоснабжение | баллоны |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | печное |  |
|  | печи | + |  |
| 11 | Крыльца | + |  |

### Специалист 1 категории по ЖКК

### и дорожной деятельности			                                                     	       И.В. Сенникова

### «____» ______________ 20___ г.

Утверждаю

Глава администрации

Ленинского городского поселения

612020, Кировская область,

Шабалинский район, пгт Ленинское,

ул. Фрунзе, д. 21 «б»

тел. (83345)2-18-60

___________________ Е.В. Огаркова

«___»____________ 20____ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул. Коммуны д. 6__

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - 43:37:310113:1329

3. Серия, тип постройки - жилое

4. Год постройки - 1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета - 0 %

6. Степень фактического износа – 0 %

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – не принимался

9. Количество этажей – 2 (двухэтажный)

10. Наличие подвала - отсутствует

11. Наличие цокольного этажа - отсутствует

12. Наличие мансарды - отсутствует

13. Наличие мезонина - отсутствует

14. Количество квартир – 4 (четыре)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - отсутствуют

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - не принимался

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - отсутствует, не принимался

18. Строительный объем - сведения отсутствуют

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - сведения отсутствуют

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 104,10 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - сведения отсутствуют

20. Количество лестниц – 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – сведения отсутствуют

22. Уборочная площадь общих коридоров - сведения отсутствуют

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - сведения отсутствуют

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - сведения отсутствуют

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - сведения отсутствуют

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | кирпичный ленточный |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые |  |
| 3 | Перегородки | деревянные |  |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные |  |
| 5 | Кровля | шифер |  |
| 6 | Полы | дощатые |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные створные |  |
|  | двери | филенчатые |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка: | окраска |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование | - |  |
|  | ванны напольные, | - |  |
|  | электроплиты | - |  |
|  | телефонные сети | - |  |
|  | и оборудование | - |  |
|  | сети проводного радиовещания | - |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | центральное |  |
|  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  | водоотведение | выгребная яма |  |
|  | газоснабжение | баллоны |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | печное |  |
|  | печи | + |  |
| 11 | Крыльца | + |  |

### Специалист 1 категории по ЖКК

### и дорожной деятельности			                                                     	     И.В. Сенникова

### «____» ______________ 20___ г.

Утверждаю

Глава администрации

Ленинского городского поселения

612020, Кировская область,

Шабалинский район, пгт Ленинское,

ул. Фрунзе, д. 21 «б»

тел. (83345)2-18-60

___________________ Е.В. Огаркова

«___»____________ 20_____ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул. Советская д. 54__

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - 43:37:310111:781

3. Серия, тип постройки - жилое

4. Год постройки - 1965

5. Степень износа по данным государственного технического учета - сведения отсутствуют

6. Степень фактического износа – сведения отсутствуют

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – не принимался

9. Количество этажей – сведения отсутствуют

10. Наличие подвала - отсутствует

11. Наличие цокольного этажа - отсутствует

12. Наличие мансарды - отсутствует

13. Наличие мезонина - отсутствует

14. Количество квартир – 10 (десять)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - отсутствуют

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - не принимался

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - отсутствует, не принимался

18. Строительный объем - сведения отсутствуют

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - сведения отсутствуют

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 227,70 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - сведения отсутствуют

20. Количество лестниц – 4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – сведения отсутствуют

22. Уборочная площадь общих коридоров - сведения отсутствуют

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - сведения отсутствуют

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - сведения отсутствуют

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - сведения отсутствуют

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | кирпичный ленточный |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые |  |
| 3 | Перегородки | деревянные |  |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные |  |
| 5 | Кровля | шифер |  |
| 6 | Полы | дощатые |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные створные |  |
|  | двери | филенчатые |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка: | окраска |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование | - |  |
|  | ванны напольные, | - |  |
|  | электроплиты | - |  |
|  | телефонные сети | + |  |
|  | и оборудование | - |  |
|  | сети проводного радиовещания | + |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | центральное |  |
|  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  | водоотведение | выгребная яма |  |
|  | газоснабжение | баллоны |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | печное |  |
|  | печи | + |  |
| 11 | Крыльца | + |  |

### Специалист 1 категории по ЖКК

### и дорожной деятельности			                                                     	     И.В. Сенникова

### «____» ______________ 20___ г.

Утверждаю

Глава администрации

Ленинского городского поселения

612020, Кировская область,

Шабалинский район, пгт Ленинское,

ул. Фрунзе, д. 21 «б»

тел. (83345)2-18-60

___________________ Е.В. Огаркова

«___»____________ 20____ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул. Фрунзе д. 36__

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - сведения отсутствуют

3. Серия, тип постройки - жилое

4. Год постройки - 1960

. Степень износа по данным государственного технического учета - сведения отсутствуют

6. Степень фактического износа – сведения отсутствуют

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – не принимался

9. Количество этажей – сведения отсутствуют

10. Наличие подвала - отсутствует

11. Наличие цокольного этажа - отсутствует

12. Наличие мансарды - отсутствует

13. Наличие мезонина - отсутствует

14. Количество квартир – 3 (три)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - отсутствуют

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - не принимался

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - отсутствует, не принимался

18. Строительный объем - сведения отсутствуют

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - сведения отсутствуют

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 132,50 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - сведения отсутствуют

20. Количество лестниц – 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – сведения отсутствуют

22. Уборочная площадь общих коридоров - сведения отсутствуют

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - сведения отсутствуют

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - сведения отсутствуют

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - сведения отсутствуют

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | кирпичный |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3 | Перегородки | дощатые оштукат. |  |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные |  |
| 5 | Кровля | шифер |  |
| 6 | Полы | дощатые |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные створные |  |
|  | двери | филенчатые |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка: | штукатурка, покраска |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование | - |  |
|  | ванны напольные, | - |  |
|  | электроплиты | - |  |
|  | телефонные сети | - |  |
|  | и оборудование | - |  |
|  | сети проводного радиовещания | - |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | центральное |  |
|  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  | водоотведение | выгребная яма |  |
|  | газоснабжение | баллоны |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | печное |  |
|  | печи |  |  |
| 11 | Крыльца | + |  |

### Специалист 1 категории по ЖКК

### и дорожной деятельности			                                                     	     И.В. Сенникова

### «____» ______________ 20___ г.